- Apresentar novo requerimento padrão constando todas as informações corretas e preenchidas, e reconhecido firma em cartório;

- Apresentar nova procuração de representante legal reconhecido firma em cartório;

- Apresentar cópias do CPF e RG ou do documento profissional do representante legal;

- Apresentar cópia do comprovante de endereço do representante legal;

- Apresentar as publicações em diário oficial e periódico local referente ao requerimento de LP e LI do futuro laticínio;

- Convidamos os responsáveis técnicos à comparecerem na SEMA-MT, Nathacha de Carvalho e Kaio Cesar Dias, para assinarem e darem vistos nas páginas dos seus respectivos projetos já apresentados. A responsável Nathacha de Carvalho deverá assinar, ainda, a sua ART já apresentada e preencher o local/data;

- O Srº. Kaio Cesar Dias deverá apresentar a ART relativa aos projetos dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos domésticos e industrial, e do projeto hidrossanitário;

- A ART à ser apresentada deverá estar de acordo com o item 2 e seus respectivos subitens constantes do Termo de Referência Padrão nº. 01/SUMIS/SEMA/MT;

- Os responsáveis técnicos, Rodrigo Furquim, Nathacha de Carvalho e Kaio Cesar Dias, devem apresentar as cópias dos seus respectivos cadastros técnicos estaduais junto à SEMA-MT;

- Apresentar cópia da matrícula do imóvel;

- Apresentar documento de uso e ocupação do solo emitido pelo município;

- Apresentar projeto executivo para o leito de secagem;

- Apresentar o ensaio/teste de infiltração do solo da área objeto para a implantação do mini laticínio;

- Apresentar informações referentes ao nível do lençol freático na área objeto para a implantação do mini laticínio;

- Não foi apresentada uma avaliação e/ou estudo específico referente ao impacto relativo à emanação de odores e possíveis ruídos decorrentes da atividade de laticínios a ser implantada. Cabe ressaltar, que de acordo com o projeto do sistema de tratamento apresentado, verifica-se este garantirá uma concentração de 800 mg/L de DBO5 no efluente tratado, logo tal concentração já acarretaria, em potencial, um maior incômodo à circunvizinhança (conjunto habitacional ao lado da área objeto). Outro aspecto que deve ser reavaliado é a fertirrigação com o efluente tratado na concentração citada, o qual certamente causará inconvenientes ambientais decorrentes da emanação de odor, por ser uma proposta de lançamento de efluentes em áreas que situam-se bem próximas à residências e/ou habitações populares. Apresentar proposta no sentido de evitar inconvenientes futuros para a circunvizinhança envolvida e como forma de precaução/prevenção;

- Apresentar informação técnicas e características da caldeira a ser implantada, bem como do sistema de controle para emissões atmosféricas (ver item 3.5 do Termo de Referência Padrão nº. 74/SUMIS/SEMA/MT);

- Apresentar informações sobre a remoção de coliformes (garantias) pelo sistema de tratamento de efluentes;

18- Apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil para a fase das obras