à

secreteraria DE estadO do meio ambiente – sema

sUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS – SUIMIS

COORDENADORIA INDÚSTRIA

Cuiabá – mato grosso

assunto: JUNTADA ao pROCESSO N°: 185015/2018

Cuiabá, 31 de julho de 2018.

A Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, CNPJ sob o nº 15.023.963/0001-88, vem pelo presente encaminhar pendencia solicitada através de e-mail, referente ao Licenciamento Ambiental da Mini Industria de Laticínios, localizado na Rodovia MT – 140, s/n° no município de Nova Brasilândia/MT.

Nestes termos,

Pede deferimento.

___________________________________________________

Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia

15.023.963/0001-88

- Apresentar novo requerimento padrão constando todas as informações corretas e preenchidas, e reconhecido firma em cartório;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Ambiental, Gustavo Henrique Fonceca, (segue anexo);

- Apresentar nova procuração de representante legal reconhecido firma em cartório;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Ambiental, Gustavo Henrique Fonceca, (segue anexo);

- Apresentar cópias do CPF e RG ou do documento profissional do representante legal;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Ambiental, Gustavo Henrique Fonceca, (segue anexo);

- Apresentar cópia do comprovante de endereço do representante legal;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Ambiental, Gustavo Henrique Fonceca, (segue anexo);

- Apresentar as publicações em diário oficial e periódico local referente ao requerimento de LP e LI do futuro laticínio;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Ambiental, Gustavo Henrique Fonceca, (segue anexo);

- Convidamos os responsáveis técnicos à comparecerem na SEMA-MT, Nathacha de Carvalho e Kaio Cesar Dias, para assinarem e darem vistos nas páginas dos seus respectivos projetos já apresentados. A responsável Nathacha de Carvalho deverá assinar, ainda, a sua ART já apresentada e preencher o local/data;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Sanitarista e Ambiental, Kaio Cesar Dias Bueno e Arquiteta e Urbanista Nathacha de Carvalho Luiz, (segue anexo Projetos e RRT devidamente assinados);

- O Srº. Kaio Cesar Dias deverá apresentar a ART relativa aos projetos dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos domésticos e industrial, e do projeto hidrossanitário;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Sanitarista e Ambiental, Kaio Cesar Dias Bueno, (segue anexo ART devidamente preenchida e assinada);

- A ART à ser apresentada deverá estar de acordo com o item 2 e seus respectivos subitens constantes do Termo de Referência Padrão nº. 01/SUMIS/SEMA/MT;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Civil, Saulo Nakamura, (segue anexo ART devidamente preenchida e assinada);

- Os responsáveis técnicos, Rodrigo Furquim, Nathacha de Carvalho e Kaio Cesar Dias, devem apresentar as cópias dos seus respectivos cadastros técnicos estaduais junto à SEMA-MT;

- Solicitação atendida, segue anexo, cópia de cadastro técnico estadual junto a SEMA-MT, de profissionais envolvidos no processo:

- Arquiteta e Urbanista- Nathacha de Carvalho Luiz.

- Engenheiro Sanitarista e Ambiental - Kaio Cesar Dias Bueno.

- Engenheiro Ambiental - Gustavo Henrique Fonceca.

- Engenheiro Agrônomo- Rodrigo Furquim.

- Geólogo- Vinicius Caetano de Almeida Portela Tocantins.

- Engenheiro Civil- Saulo Nakamura;

- Apresentar cópia da matrícula do imóvel;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Ambiental, Gustavo Henrique Fonceca, (segue anexo);

- Apresentar documento de uso e ocupação do solo emitido pelo município;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Ambiental, Gustavo Henrique Fonceca, (segue anexo);

- Apresentar projeto executivo para o leito de secagem;

- Solicitação atendida, pelo Eng. Sanitarista e Ambiental, Kaio Cesar Dias Bueno, (segue projeto em anexo);

- Apresentar o ensaio/teste de infiltração do solo da área objeto para a implantação do mini laticínio;

- Solicitação atendida, pelo Geólogo Vinicius Caetano de Almeida Portela Tocantins, (segue projeto em anexo);

- Apresentar informações referentes ao nível do lençol freático na área objeto para a implantação do mini laticínio;

- Solicitação atendida, pelo Geólogo Vinicius Caetano de Almeida Portela Tocantins, (segue projeto em anexo);

- Não foi apresentada uma avaliação e/ou estudo específico referente ao impacto relativo à emanação de odores e possíveis ruídos decorrentes da atividade de laticínios a ser implantada. Cabe ressaltar, que de acordo com o projeto do sistema de tratamento apresentado, verifica-se este garantirá uma concentração de 800 mg/L de DBO5 no efluente tratado, logo tal concentração já acarretaria, em potencial, um maior incômodo à circunvizinhança (conjunto habitacional ao lado da área objeto). Outro aspecto que deve ser reavaliado é a fertirrigação com o efluente tratado na concentração citada, o qual certamente causará inconvenientes ambientais decorrentes da emanação de odor, por ser uma proposta de lançamento de efluentes em áreas que situam-se bem próximas à residências e/ou habitações populares. Apresentar proposta no sentido de evitar inconvenientes futuros para a circunvizinhança envolvida e como forma de precaução/prevenção;

Para esta solicitação tem-se:

- Quanto a DBO5 do efluente tratado, pode se verificar no memorial descritivo e de cálculo que os parâmetros de projeto foram alterados (Com referência comprovada). A DBO5 final foi reduzida para 600mg/L. Solicitação atendida, pelo Eng. Sanitarista e Ambiental, Kaio Cesar Dias Bueno, (segue projeto em anexo);

- Solicitação atendida, pela Arquiteta e Urbanista Nathacha de Carvalho Luiz, segue anexo Projeto paisagístico (conforme protocolo de juntada de processo n.:359568/2018);

- Solicitação atendida, pelo Eng. Ambiental, Gustavo Henrique Fonceca, segue anexo, estudo direção dos ventos predominantes, (conforme protocolo de juntada de processo n.:359568/2018);

- Solicitação atendida, pelo Eng. Agrônomo Rodrigo Furquim, (segue projeto em anexo);

- Apresentar informação técnicas e características da caldeira a ser implantada, bem como do sistema de controle para emissões atmosféricas (ver item 3.5 do Termo de Referência Padrão nº. 74/SUMIS/SEMA/MT);

- Parâmetros para esta solicitação, foram alterados em Projeto, haja vista haviam sido apresentados equivocadamente na versão anterior. Projeto arquitetônico, não contemplará Caldeira, (conforme termo de referência de aquisição de bens em anexo);

- Apresentar informações sobre a remoção de coliformes (garantias) pelo sistema de tratamento de efluentes;

- Em memorial é apresentada uma tabela a qual informa que o sistema de tratamento adotado tem uma taxa de tratamento de 90-99% para coliformes, Solicitação atendida, pelo Eng. Sanitarista e Ambiental, Kaio Cesar Dias Bueno;

- Apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil para a fase das obras

- Solicitação atendida, pelo Eng. Ambiental, Gustavo Henrique Fonceca, (segue anexo);

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Nathacha de Carvalho Luiz

Arquiteta e Urbanista

CAU n°A103131-7

Kaio Cesar Dias Bueno

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

CREA: 121501072-9

Gustavo Henrique Fonceca

Engenheiro Ambiental

CREA- 1212548620

Vinicius Caetano de Almeida Portela Tocantins

Geólogo

CREA- 037065

Rodrigo Furquim

Engenheiro Agrônomo

CREA- 09257D